Принято на общем собрании                                            Утверждаю:

Протокол № 2 от  12.09.2024г.                 зав. МКДОУ «ЦРР-д/c№ 4 «Светлячок»

____________П.Г.Мирзоева                                                                                                                                          Приказ  № 10/1 ОД от 12.09.2024г.

Инструкция и памятка сотруднику охраны

Инструкция сотруднику охраны по пожарной безопасности

- Сотрудник охраны, несущий службу по охране образовательного уч реждения, обязан:

знать и выполнять «Противопожарные правила для школ, школ- интернатов и детских учреждений»;

знать расположение входов и выходов из здания, а также их со-

стояние;

знать местонахождение первичных средств пожаротушения и связи,

уметь ими пользоваться;

знать порядок действий обслуживающего персонала по эвакуации обучающихся и тушению пожара;

осуществлять постоянный контроль за соблюдением обучающимися и персоналом противопожарного режима в районе поста и на маршрутах об- хода здания и территории.

- Сотрудник охраны, несущий службу по охране образовательного учреждения, должен иметь в своем распоряжении:

электрический переносной фонарь;

средства оповещения обучающихся, учителей и обслуживающего персонала в случае пожара;

пронумерованные ключи от всех дверей эвакуационных выходов; средство связи с пожарной охраной (телефон);

перечень номеров телефонов: пожарной охраны, инженерных и аварийных служб, руководителей школы;

журнал с текущей информацией о наличии ключей от закрытых кабинетов, классов, лабораторий.

- При обнаружении пожара в школе сотрудник охраны, несущий службу по охране образовательного учреждения, обязан:

сообщить о происходящем в пожарную охрану по телефону «01», указав адрес объекта;

доложить руководству школы о пожаре;

до прибытия пожарных подразделений организовать эвакуацию школьников в безопасное место и принять меры по тушению пожара первич- ными средствами пожаротушения (огнетушителями, ПК);

организовать встречу пожарных подразделений и действовать по указанию руководителя тушения пожара.

Заведующая  МКДОУ «ЦРР-д/c№ 4 «Светлячок»

____________П.Г.Мирзоева