Принято на общем собрании                                            Утверждаю:

Протокол № 2 от  12.09.2024г.                 зав. МКДОУ «ЦРР-д/c№ 4 «Светлячок»

_____________ П.Г.Мирзоева                                                                                           Приказ  № 10/5 ОД от 12.09.2024г.

ИНСТРУКЦИЯ

сотрудника охраны МОУ

по пожарной безопасности

- Сотрудник охраны, несущий службу по охране образовательного уч- реждения, обязан:

знать и выполнять «Противопожарные правила для школ, школ интернатов и детских учреждений»;

знать расположение входов и выходов из здания и их состояние;

знать местонахождение первичных средств пожаротушения и связи, уметь ими пользоваться;

знать порядок действий обслуживающего персонала по эвакуации детей и тушению пожара;

осуществлять постоянный контроль за соблюдением учащимися и персоналом противопожарного режима в районе поста и на маршрутах обхода здания и территории.

- Сотрудник охраны, несущий службу по охране образовательного учреждения, должен иметь в своем распоряжении:

электрический переносной фонарь;

средства оповещения учащихся, учителей и обслуживающего персонала в случае пожара;

пронумерованные ключи от всех дверей эвакуационных выходов; средство связи с пожарной охраной /телефон;

перечень номеров телефонов: пожарной охраны, инженерных и аварийных служб, руководителей школы;

журнал с текущей информацией о наличии ключей от закрытых кабинетов, классов, лабораторий.

- При обнаружении пожара в школе сотрудник охраны, несущий службу по охране образовательного учреждения, обязан:

сообщить в пожарную охрану по телефону «01», указав адрес объекта;

доложить руководству школы о        пожаре;

до прибытия пожарных подразделений организовать эвакуацию школьников в безопасное место и принять меры по тушению пожара первичными средствами (огнетушителями, ПК);

организовать встречу пожарных подразделений и действовать по указанию руководителя тушения пожара.

Ответственный за пожарную безопасность МОУ	ФИО

Заведующая  МКДОУ «ЦРР-д/c№ 4 «Светлячок»

____________П.Г.Мирзоева